## Slutkontrol flere
Slutkontrol med det udførte arbejde - RCD typ. A + AC + B WENNSTROM
| Test i Tavle | [13 empty] | Test v. belastning
| Indstilling | In | (RLO) | (RISO) | ( ΔT )(msek) |  |  |  | (I∆N) (A) |  |  |  |  | Manuelt | (V) | (ZL (L-N)) | (ZL (L-PE)) | Opmærket
Belastning | ID - nr | 30/300 | Kontinuitet | 500V | 1 x 0° L1 | 1 x 180° L2 | 5 x 0° L2 | 0,5 x 0° L2 | 1 x 0° L3 | 1 x 180° L3 | 1 x 0° L3 | 1 x 180° L3 | UL: | Testknap | L1-N/L2-L3 | IK F-N | PE | Udtag
Opmærkning / Relæ typer A-AC-B |  |  |  |  | A+AC+B | A+AC+B | A+AC+B | A+AC+B | A+B | A+B | B | B
Adresse:
Ordre nr :
Udført af:
Bemærkninger:

## Video & Netværk
Belastning | Sikring |  |  | Kabel |  |  |  |  | Opmærkning |  |  |  |  | Belastning | Test |  |  | ( ΔT )
| Type | Størrelse | ID - nr | Type | Fremført | Fastgjort | Monteret | Længde | Grp. Afb. | Kabel | PE - Leder | Udtag | MAX |  | Megning | Spænding | IK MIN | 0° L1 | 0° L2 | 180° L3 | Testknap
Video | [13 empty] | Video
Kamera Skærmtag 1 |  |  |  | Video | [9 empty] | Kamera Skærmtag 1
Kamera Skærmtag 2 |  |  |  | Video | [9 empty] | Kamera Skærmtag 2
Kamera Skærmtag 3 |  |  |  | Video | [9 empty] | Kamera Skærmtag 3
Kamera Skærmtag 4 |  |  |  | Video | [9 empty] | Kamera Skærmtag 4
Kamera Skærmtag 5 |  |  |  | Video | [9 empty] | Kamera Skærmtag 5
Kamera Skærmtag 6 |  |  |  | Video | [9 empty] | Kamera Skærmtag 6
Kamera Vaskehal 1 |  |  |  | Video | [9 empty] | Kamera Vaskehal 1
Kamera Vaskehal 2 |  |  |  | Video | [9 empty] | Kamera Vaskehal 2
Kamera Vaskehal 3 |  |  |  | Video | [9 empty] | Kamera Vaskehal 3
Kamera Vaskehal 4 |  |  |  | Video | [9 empty] | Kamera Vaskehal 4
Kamera Venterum |  |  |  | Video | [9 empty] | Kamera Venterum
PDS | [13 empty] | PDS
Samtale Vaskemaskine (Til Switch) |  |  |  | PDS | [9 empty] | Samtale Vaskemaskine (Til Switch)
Samtale Infotavle (Til Switch) |  |  |  | PDS | [9 empty] | Samtale Infotavle (Til Switch)
Videomaskine (Switch) |  |  |  | PDS | [9 empty] | Videomaskine (Switch)
PLC ? (Switch) |  |  |  | PDS | [9 empty] | PLC ? (Switch)
OPT (Rack) |  |  |  | PDS | [9 empty] | OPT (Rack)
Stander 1 (Rack) |  |  |  | PDS | [9 empty] | Stander 1 (Rack)
Stander 2 (Rack) |  |  |  | PDS | [9 empty] | Stander 2 (Rack)
Stander 3 (Rack) |  |  |  | PDS | [9 empty] | Stander 3 (Rack)
Stander 4 (Rack) |  |  |  | PDS | [9 empty] | Stander 4 (Rack)
0

## Lister
Sikringer | Kabler | Relæ Type
6 | 3G1,5 | 1P+N Kombi
10 | 5G1,5 | 3P+N Kombi
13 | 3G2,5 | 1P+N Auto
16 | 5G2,5 | 3P+N Auto
20 | Petro | 1P+N Smelte
25 | PDS | 3P+N Smelte
32 | Video | IC 2000
35 | Signal
50 | Intern
63
80